# ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์

การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ทั่วไป

1.ตรวจสอบลักษณะของอาหารสัตว์ที่ส่งตรวจวิเคราะห์เป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบอาหารสัตว์หรืออื่น ๆ ตามประกาศเป็นอาหารสัตว์ที่ต้องควบคุม

2. มีลักษณะแห้ง ไม่เปียกชื้น และสามารถบดได้ด้วยเครื่องบดอาหารสัตว์โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำแห้ง หรือสกัดไขมันก่อนการบด

3. สุ่มตัวอย่างจากภาชนะบรรจุให้ได้เป็นตัวแทนของตัวอย่างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 500 กรัม บรรจุถุงหรือกล่องพลาสติกที่แห้ง สะอาด

4. ปิดให้สนิทก่อนบรรจุลงในถุงกระดาษหรือกล่องกระดาษทึบแสงเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง

5. การเก็บก่อนนำส่ง ต้องไม่ให้เปียกชื้น หรือถูกความร้อนและป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งอื่นใด ระบุหมายเลขชนิด ตัวอย่าง ชื่อผู้เก็บ และชื่อผู้ส่ง เพื่อป้องกันการสับสนของตัวอย่าง

การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยเทคนิกปลอดเชื้อ (Aseptic technique) สำหรับส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

อุปกรณ์

- ช้อนตักตัวอย่างที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ถุงพลาสติกใส่ตัวอย่างที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 
3. ถุงมือปลอดเชื้อ
4. Alcohol 70%
5. Alcohol 95% 
6. ไม้ขีดไฟและ ตะเกียง
7. ที่เย็บกระดาษ
8. ถุงกระดาษสีน้ำตาล

| ช้อนตักตัวอย่าง | ถุงพลาสติก | ถุงมือ | Alcohol 70% |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcohol 95 % | ไม้ขีดไฟ+ ตะเกียง | ที่เย็บกระดาษ | ถุงกระดาษสีน้ำตาล |

เก็บอาหาร 1 /2

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง

1. สวมถุงมือแล้วฉีดพ่นด้วย Alcohol 70% รอจนแห้ง
2. ฉีกถุงบรรจุช้อนตักตัวอย่างบริเวณด้ามช้อน
3. สุ่มตักตัวอย่างจากกองตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วอย่างน้อย 500 กรัม 
4. ปิดถุงพลาสติกด้วยลวดเย็บกระดาษ แล้วบรรจุถุงตัวอย่างนั้นลงในถุงกระดาษสีน้ำตาล

กรณีที่ไม่มีถุงมือและช้อนตักตัวอย่างที่ปลอดเชื้อ ให้ดำเนินการดังนี้

1. ฉีดพ่นมือด้วย Alcohol 70% แล้วรอให้แห้ง
2. นำช้อนสแตนเลสจุ่ม Alcohol 95% แล้วนำไปผ่านเปลวไฟ
3. รอให้ไฟบนช้อนดับและให้ช้อนเย็นลงสักครู่
4. ดำเนินการ ตามข้อ 3-4 ตามที่กล่าวข้างต้น

การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคพิเศษสำหรับส่งตรวจรายการวิเคราะห์ที่จำเพาะ

| รายการวิเคราะห์ | วิธีการเก็บตัวอย่าง |
| --- | --- |
| 1. ด้านจุลชีววิทยา เช่น เชื้อซัลโมเนลลา ปริมาณแบคทีเรียและรา | ตัวอย่างต้องเก็บแบบเทคนิคปลอดเชื้อ แล้วห่อด้วยถุงกระดาษทึบแสงอีก1 ชั้น ใช้ถุงพลาสติกใหม่และต้องฆ่าเชื้อที่ภาชนะและมือของผู้ปฏิบัติงานด้วย70% Alcohol และภาชนะต้องไม่มีรอยทะลุให้อากาศภายนอกเข้าสัมผัสได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บแยกถุงเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวอย่าง หากต้องวิเคราะห์ร่วมกับรายการอื่น |
| 2. วิตามิน ยา | ต้องทำการเก็บตัวอย่างโดยระมัดระวังการปนเปื้อนข้ามระหว่างตัวอย่าง และต้องใช้ถุงพลาสติกใหม่ และห่อด้วยถุงกระดาษทึบแสง อีก1 ชั้นป้องการถูกแสงทำให้ยาและวิตามินเสื่อมคุณภาพได้ |
| 3. สารพิษจากเชื้อรา | การเก็บตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการต้องไม่น้อยกว่า 500 กรัม โดยต้องสุ่มตัวอย่าง ให้กระจายเป็นตัวแทนอย่างทั่วถึง และนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดี และแบ่งเป็น 3 ส่วน เพื่อจะได้ผลวิเคราะห์ที่เป็นตัวแทนตัวอย่างทั้งหมด หากตัวอย่างน้อยกว่า 500 กรัม จะไม่เพียงพอในการวิเคราะห์และการตรวจจนได้ค่าปริมาณหากเกิดตรวจพบ เพราะต้องทำการตรวจเบื้องต้นและหาปริมาณด้วยเครื่อง HPLC |
| 4. รายการวิเคราะห์ในกิจกรรมร้องเรียน ดำเนินคดี ยึด อายัด ยืนยันผลด้านปริมาณ หรือทดสอบประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทุกรายการ | ให้แยกเรื่องแยกกิจกรรมและเขียนในหนังสือต้นเรื่องให้ชัดเจนว่าต้องการให้วิเคราะห์ในรายการอะไร และไม่ควรรวมไว้กับเรื่องการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจตามปกติ เพราะจะทำให้เรื่องมีจำนวนตัวอย่างมากและวิเคราะห์หลายรายการทำให้การตอบผลต้องรอกันล่าช้าได้ |

หมายเหตุ     ตัวอย่างอาหารสัตว์ทุกชนิดต้องเก็บในที่มืด ห้ามถูกแสงและความร้อนและความชื้น เพราะจะทำให้ค่าปริมาณสารเปลี่ยนแปลงและเสื่อมลงได้ หากมีตู้เย็นควรเก็บที่อุณหภูมิ 4 oC จะเก็บได้นานขึ้น ยกเว้น ตัวอย่าง Aflatoxin ควรเก็บที่อุณหภูมิ -20 oC

เก็บอาหาร 2 /2

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

งานจุลชีววิทยา

- รายการที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี  Conventional  จะดำเนินการในวันจันทร์  และวันอังคาร(ก่อน 12.00 น.)

- รายการที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี ด่วน  จะดำเนินการในวันจันทร์  วันอังคาร และวันพุธ (ก่อน 12.00 น.)

- ตัวอย่างอาหารสุนัข  ให้ส่งตัวอย่างในวันจันทร์ วันอังคาร  และวันพุธ  (ก่อน  12.00 น.)

ตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ภายหลังจากนี้  ห้องปฏิบัติการจะเก็บไว้ในห้องเก็บตัวอย่าง  เพื่อตรวจวิเคราะห์ในวัน-เวลาข้างต้นของสัปดาห์ถัดไป

- ตัวอย่างน้ำที่ส่งวิเคราะห์เชื้อกลุ่ม A  ให้ส่งเฉพาะวันอังคารก่อน  12.00 น.

- ตัวอย่างน้ำที่ส่งวิเคราะห์เชื้อกลุ่ม B  ให้ส่งเฉพาะวันพุธก่อน  12.00 น.

งานสารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน

- ตัวอย่างส่งออกต้องส่งตัวอย่างก่อนเวลา  10.00 น.  ในวันจันทร์  วันอังคาร  และวันพุธ  เท่านั้น  จึงจะทำการวิเคราะห์ภายในสัปดาห์ที่ส่งตัวอย่างได้  และสามารถออกรายงานให้ได้ภายใน 5 - 10 วัน ทำการ  ขึ้นอยู่กับชนิดการวิเคราะห์  และการรายงานผล

- ตัวอย่างโครงการอื่นๆ  เช่น  โครงการแก้ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง  แผนสารตกค้างประจำปี  สามารถส่งตัวอย่างได้ทุกวัน  ภายในเวลาทำการ

จัดทำโดย  :   ส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         วันที่จัดทำ  :  21  สิงหาคม  2553                               1/5

ปริมาณตัวอย่าง / รายการวิเคราะห์ที่สามารถดำเนินการได้ของห้องปฏิบัติการ  กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์

| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์ | ชนิดตัวอย่าง | ความสามารถในการวิเคราะห์ (ตัวอย่าง/วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |  |
| 1 | ด้านจุลชีววิทยา คุณภาพทางจุลชีววิทยา | อาหารดิบ อาหารสุก อาหารกระป๋อง Dog chew | 150 100 6 50 | 150 100 6 50 | 15 25 6 50 | 15 25 6 20 | 15 25 6 20 |  |
| 2 | สารตกค้างยาต้านจุลชีพ (MA) | เนื้อสัตว์ ตับ ไต ไขมัน ไข่ ปัสสาวะ และซีรั่ม | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | น้ำและน้ำแข็งสำหรับเชื้อกลุ่ม A | น้ำและน้ำแข็ง | - | 210 | - | - | - |  |
| 4 | น้ำและน้ำแข็งสำหรับเชื้อกลุ่ม B | น้ำและน้ำแข็ง | - | - | 12 | - | - |  |
| 5 | E.coil 0157 H:7 Listeria monocytogenes Staphylococcal enterotoxin Campylobactor spp. VRE. | เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอื่นๆ | 90 200 50 - | 90 200 50 - | 90 200 50 70 - | - 100 50 250 | - 100 - - |  |

จัดทำโดย  :   ส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         วันที่จัดทำ  :  1  สิงหาคม  2550  									2/5

ปริมาณตัวอย่าง / รายการวิเคราะห์ที่สามารถดำเนินการได้ของห้องปฏิบัติการ  กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์

| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์ | ชนิดตัวอย่าง | ความสามารถในการวิเคราะห์ (ตัวอย่าง/วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |  |
| 1 | งานสารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่ม Nitroimidazole | เนื้อสัตว์ |  |  | 10 -15 |  |  | กำหนดปริมาณตัวอย่างขั้นต่ำที่จะทำการวิเคราะห์(ตย.) 5-7 |
| 2 | Chloramphenicol Screening test Confirmation test | เนื้อสัตว์ ไข่ ตับ น้ำผึ้ง |  |  | 148 20 |  |  | 37 5 |
| 3 | กลุ่ม Nitrofurans Metabolites | เนื้อสัตว์ ตับ น้ำผึ้ง อาหารสุก |  |  | 120 |  |  | 15 |
| 4 | Carbadox + Olaquindox | เนื้อสัตว์ |  |  | 40 |  |  | 10 |
| 5 | กลุ่ม Beta-agonists - Screening test (Clenbuterol ,Salbutamol) - Screening test (Ractopamine) - Confirmation test | ปัสสาวะ เนื้อสัตว์ ตับ ปัสสาวะ เนื้อสัตว์ ปัสสาวะ เนื้อสัตว์ ตับ | 74 | 74 | 74 74 74 120 60 20 20 10 | 74 | 74 | 37 30 5 |
| 6 | Tetracycline | เนื้อสัตว์ น้ำผึ้ง นมผึ้ง |  |  | 10 -15 |  |  | 5-7 |

จัดทำโดย  :   ส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         วันที่จัดทำ  :  1  สิงหาคม  2550                                                                                                       3/5

ปริมาณตัวอย่าง / รายการวิเคราะห์ที่สามารถดำเนินการได้ของห้องปฏิบัติการ  กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์

| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์ | ชนิดตัวอย่าง | ความสามารถในการวิเคราะห์ (ตัวอย่าง/วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |  |
| 7 | งานสารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน(ต่อ) Fluoroquinolone (Enrofloxacin+Ciprofloxacin) | เนื้อสัตว์ |  |  | 14 -24 |  |  | กำหนดปริมาณตัวอย่างขั้นต่ำที่จะทำการวิเคราะห์(ตย.) 5-7 |
| 8 | Tylosin | เนื้อสัตว์ |  |  | 22 |  |  | 5-7 |
| 9 | กลุ่ม Sulfonamind - Screening test (Sulfamethazine) - Screening test (กลุ่ม Sulfonamide) - Confirmation test | ซีรั่ม เนื้อสัตว์ ซีรั่ม น้ำผึ้ง เนื้อสัตว์ ซีรั่ม เนื้อสัตว์ | 74 | 74 | 74 74 120 60 20 -26 19 | 74 | 74 | 37 30 5-7 |
| 10 | Neomycin | เนื้อสัตว์ |  |  | 37 |  |  | 18 |
| 11 | Gentamycin | เนื้อสัตว์ |  |  | 37 |  |  | 18 |
| 12 | Streptomycin | เนื้อสัตว์ น้ำผึ้ง |  |  | 37 9-21 |  |  | 18 |
| 13 | กลุ่ม Aminoglycoside | เนื้อสัตว์ |  |  | 32 |  |  | 5-10 |
| 14 | กลุ่ม Beta - lactam | เนื้อสัตว์ |  |  | 30-36 |  |  | 5-10 |

จัดทำโดย  :   ส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         วันที่จัดทำ  :  1  สิงหาคม  2550                                                                                                          4/5

ปริมาณตัวอย่าง / รายการวิเคราะห์ที่สามารถดำเนินการได้ของห้องปฏิบัติการ  กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์

| ลำดับที่ | รายการวิเคราะห์ | ชนิดตัวอย่าง | ความสามารถในการวิเคราะห์ (ตัวอย่าง/วัน) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |  |
| 1 | งานเคมีอาหาร สารตกค้างและสารปนเปื้อน OCPs + PCBs | ไขมันสัตว์ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2 | Pyrethriods | ไขมันสัตว์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | Asenic | เนื้อ ตับ ไต | 15 | - | - | - | - |  |
| 4 | Cadmium | เนื้อ ตับ ไต | 10 | - | 10 | - | - |  |
| 5 | คุณค่าโภชนาการ - Moisture content - Protein content - Total fat content - Total Ash content - Total water content - Carbohydrate - Sodium chloride / chloride | เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ | 7 | - | 7 | - | - |  |

จัดทำโดย  :   ส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         วันที่จัดทำ  :  1  สิงหาคม  2550							   		5/5

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับตัวอย่างอนุเคราะห์

1.  เป็นตัวอย่างที่ชนิดตัวอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์  เช่น  อาหารสัตว์  เนื้อสัตว์

นมและผลิตภัณฑ์นม ฯลฯ

2.  เป็นรายการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ  สตส.  สามารถดำเนินการได้

3.  รายการตรวจวิเคราะห์ที่ขอความอนุเคราะห์ควรไม่มีการให้บริการที่หน่วยงานอื่น หรือ

3.1  ผลวิเคราะห์จำเป็นจะต้องมาจากหน่วยงานของภาครัฐที่เป็นกลาง  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น

ตัวอย่างร้องเรียนจากผู้บริโภค / เกษตรกร

3.2  ในกรณีผู้มาขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์กับ สตส. เพื่อขึ้นทะเบียนสูตรอาหารสัตว์ และ

จำเป็นต้องใช้รายการอื่นเพิ่มเติมจากที่ สตส.เปิดบริการ

3.3  เป็นตัวอย่างที่ต้องการผลวิเคราะห์จากกรมปศุสัตว์  โดยผู้ยื่นขอความอนุเคราะห์ต้องมี

หลักฐานยืนยันเหตุผลความต้องการรายงานจากกรมปศุสัตว์

4.  เป็นตัวอย่างที่หน่วยงานราชการอื่นขอความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์  เพื่อประโยชน์แก่ทาง

ราชการ

อนุเคราะห์1/1

คู่มือปฏิบัติการจัดการตัวอย่างส่งตรวจ

ข้อควรระวังในการจัดเก็บตัวอย่าง

- การขนย้าย  การจัดเก็บ  ต้องทำด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอน    เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างเสื่อมสภาพ  เสียหาย

- แนวทางการเก็บรักษาตัวอย่างให้คงสภาพเหมาะแก่การทดสอบ

-   ไม่วางไว้ในที่ที่มีแสงแดด  หรือมีอุณหภูมิสูง

-   ไม่เก็บ/วางตัวอย่างไว้ในที่มีความชื้นสูง

-   ไม่เก็บ/วางตัวอย่างในสภาวะแวดล้อมที่สกปรก  มีจุลินทรีย์สูงหรือมีฝุ่นละอองมาก

-   ไม่เก็บ/วางตัวอย่างในที่มีไอกรด  และสารเคมีต่างๆ

-   ตัวอย่างที่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง ต้องระวังเรื่องอุณหภูมิที่เก็บรักษา

ข้อควรระวังในการจัดส่งตัวอย่าง

- ไม่ควรส่งตัวอย่างอาหารสัตว์กับ เนื้อสัตว์เข้ามาในภาชนะเดียวกัน

- กรณีตัวอย่างแช่แข็ง ควรนำก้อนน้ำแข็งพลาสติก(Ice pack)ใส่ในกล่องพัสดุ      โดยนำก้อนน้ำแข็งพลาสติก(Ice pack) ใส่ถุงพลาสติกรัดยางเพื่อป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์และระยะเวลาการขนส่งต้องไม่เกิน 24 ช.ม

- สำหรับภาชนะที่ปิดจุกเช่นหลอดเลือด ควรปิดจุกให้สนิทแล้วนำใส่ถุงพลาสติก    หลังจากนั้นนำใส่ในกล่องหรือภาชนะสำหรับนำส่งพร้อมด้วยก้อนน้ำแข็งพลาสติก(Ice pack) โดยให้มีปริมาณความเย็นเพียงพอกับจำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ      สำหรับตัวอย่างทดสอบที่ไม่ต้องแช่เย็นให้แยกออกไว้ต่างหาก

- ถ้าเป็นไปได้ควรจัดส่งในกล่องโฟม หรือ ภาชนะที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตัวอย่างทดสอบเสียหายหรือแตก จากการกระแทกระหว่างนำส่ง

- ตรวจสอบใบส่งตรวจกับตัวอย่างว่ามีความสอดคล้องตรงกัน ถูกต้อง ชัดเจน  อ่านง่าย

1/2

วิธีการส่งตัวอย่าง

- กรณีไม่ได้ส่งตัวอย่างด้วยตัวเอง(ฝากส่ง)

1. แจ้งวัน เวลาที่ตัวอย่างทดสอบจะมาถึงกรุงเทพฯโดยทางโทรศัพท์  (02-9679742)   หรือโทรสาร

(02-9679743)  ล่วงหน้าก่อน 1 วันทุกครั้ง

2. แจ้งชื่อของผู้รับผิดชอบในการส่งตัวอย่าง หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกหรือโทรสาร

3. ตัวอย่างทดสอบที่ส่งต้องถึงปลายทางในวันและเวลาราชการ

- กรณีที่ส่งตัวอย่างทางรถขนส่งทางสายใต้หรือหมอชิตให้แจ้ง ชื่อสถานีขนส่ง หมายเลขรถและทะเบียนรถ

- กรณีรถขนส่งปรับอากาศบริษัทรถทัวร์ต้องแจ้ง  ชื่อบริษัทพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท

ในกรุงเทพฯ

- กรณีส่งทางเครื่องบินต้องแจ้ง ท่าอากาศยานโดยระบุจุดรับปลายทางที่พัสดุลงให้ชัดเจน

- กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้แจ้งรายละเอียดการนำส่งเหมือนกับการส่งทางรถ	หรือทางเครื่องบิน  ควรส่งเป็นพัสดุด่วนหรือ EMS ให้ถึงปลายทาง ในวันและเวลาราชการ

ข. กรณีส่งตัวอย่างด้วยตนเองที่สตส.

- ส่งตัวอย่างพร้อมแบบคำขอส่งตัวอย่าง   ต่อเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างที่ห้องรับตัวอย่าง ชั้น 1 อาคาร 1  ใน

วัน – เวลาที่กำหนด

*กรณีที่ไม่รับตัวอย่าง ห้องรับตัวอย่างจะคืนตัวอย่าง พร้อมระบุสาเหตุการไม่รับตัวอย่างนั้นๆใน แบบฟอร์มส่งคืนตัวอย่าง (BQCLP_FORM 073)

ห้องปฏิบัติการปฏิเสธรับตัวอย่างในกรณี ดังนี้

1.ปริมาณน้อยกว่าที่กำหนด

2.รายละเอียดบนถุงและเอกสารนำส่งไม่ตรงกัน

4.ไม่มีอยู่ในแผน หรือส่งก่อนกำหนดเวลาในแผน

5.ลักษณะตัวอย่างไม่เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด

6.ตัวอย่างเนื้อสัตว์นิ่ม ละลาย ไม่ได้แช่แข็ง

7.ภาชนะฉีกขาด รั่ว ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้ตัวอย่างเกิดการปนเปื้อน

8.ใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง

9.ไม่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ หรือ เซ็นด้วยหมึกดำ

2/2